# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„Stavební práce související s modernizací a vybavením odborné učebny fyziky a chemie v Základní škole Břeclav, Na Valtické“

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem je: | Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Na Valtické 641/31a, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav |
| Kontaktní osoba: | Mgr. MICHAL ŠKAMRADA – ředitel |
| IČ: | 63434474 |
| Telefon: | Tel.: 519 334 211 Mob.: +420 737 864 599 |
| E-mail: | reditel@zsvalticka.cz |

| ÚČASTNÍK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| POŽADAVKY „NUTNÉ“ Účastník zde vyplní, zda splňuje všechny níže uvedené nutné požadavky: |  |  |  |
| PARAMETRY PODLAHA |  |  |  |
| - Beton světle šedý - Integrovaná podložka - Zvuková izolace (Kročejový útlum) - 18 dB - Celková tloušťka - 5,50 mm - Zátěžová třída - 23, 34 - Protiskluznost - R10, DS - Povrchová úprava - PUR - Chemická odolnost - Odolnost proti většině kyselin a zásad, stejně jako benzínu a všem běžným chemikáliím, které jsou obsaženy v čistících a udržovacích prostředcích určených v domácnosti a k údržbě vinylových podlah. |  | ……………… (doplňte ANO/NE) | ANO (podmínkou) |
| Hodnotící kritérium č.1: Celková nabídková cena za realizaci zakázky (Kč bez DPH) „MINIMÁLNÍ“: |  |  |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |  |  |
| DPH: |  |  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |  |  |
| Hodnotící kritérium č. 2: Záruka za jakost díla (v měsících) „MAXIMÁLNÍ“: |  |  |  |
| Záruka za jakost díla (v měsících) | MAXIMÁLNÍ V rozmezí 6-24 měsíců |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: 				……………………………………………

Funkce: 								……………………………………………

Podpis: 								……………………………………………

# Příloha č. 2 – DNHS

UPOZORNĚNÍ – DNSH

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje, že realizace zakázky bude v souladu s pravidly níže:

Veškeré aktivity (podaktivity) zakázky musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Žadatel popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 Podklady pro hodnocení.

Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet (a způsob dodržení důkladně popsat v kapitole 6.2 Podklady pro hodnocení) následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS

b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN

c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

# Příloha č. 5 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

# Příloha č. 6 TECHNICKÁ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE – TABULKA VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Prohlašuji, že dodávky byly provedeny řádně. Řádné provedení a předání zakázky lze ověřit u kontaktních osob uvedených v tabulce.

| Identifikační údaje objednatele | Cena bez DPH | Doba plnění | Předmět plnění | Místo plnění | Kontaktní osoba, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V …………………………… dne ………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: …………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: …………………………………………………………